**PHỤ LỤC DANH MỤC THIẾT BỊ**

| **Stt** | **Danh mục** | **Yêu cầu về tính năng,**  **thông số kỹ thuật** | **Số lượng** | **Đơn vị tính** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hộp inox nắp rời kích thước 16x7x3,5cm | Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm (±1-2) x 7cm (±1-2) x 3,5cm (±0,5-1) | 10 | Cái |
| 2 | Hộp inox nắp rời kích thước 20x8x4cm | Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm (±1-2) x 8cm (±1-2) x 4cm (±0,5-1) | 10 | Cái |
| 3 | Hộp inox nắp rời kích thước 22x5x10cm | Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm (±1-2) x 10cm (±1-2) x 5cm (±0,5-1) | 10 | Cái |
| 4 | Hộp inox đựng tiểu phẫu nắp rời | Kích thước (dài x rộng x cao): 28,5cm (±1-2) x 13,5cm (±1-2) x 9cm (±1-2) | 10 | Cái |
| 5 | Kéo cong 2 đầu nhọn | Chất liệu: Thép không gỉ, dài 14cm | 10 | Cái |
| 6 | Kéo thẳng 2 đầu nhọn | Chất liệu: Thép không gỉ, dài 14cm | 5 | Cái |
| 7 | Kéo cong 1 đầu nhọn, 1 đầu tù | Chất liệu: Thép không gỉ, dài 14cm | 5 | Cái |
| 8 | Kéo 2 đầu nhọn cắt chỉ | Chất liệu: Thép không gỉ, dài 10cm | 10 | Cái |
| 9 | Kelly thẳng | Dài 14cm | 20 | Cái |
| 10 | Kelly cong | Dài 14cm | 10 | Cái |
| 11 | Curet nạo xương | Dài 14cm | 2 | Cái |
| 12 | Panh kẹp kim khâu | Dài 14cm | 10 | Cái |
| 13 | Kẹp phẫu tích không mấu | Dài 14cm | 10 | Cái |
| 14 | Kẹp phẫu tích có mấu | Dài 14cm | 10 | Cái |
| 15 | Xe lăn tay | Khung sắt, bánh đúc | 2 | Cái |
| 16 | Cân trọng lượng có thước đo chiều cao | Tải trọng ≥ 120kg, thang đo: 70-190cm, hiển thị bằng đồng hồ cơ, vạch chia tối thiểu ≤ 0.5 kg | 1 | Cái |
| 17 | Kéo cong nhọn | Dài 6-8cm | 100 | Cái |
| 18 | Kẹp mang kim (Forte Aiguile) | Dài 12-16cm | 30 | Cái |
| 19 | Mũi khoan xương đường kính 2,2mm | Chất liệu: Thép không gỉ | 10 | Cái |
| 20 | Mũi khoan xương đường kính 2,5mm | Chất liệu: Thép không gỉ | 10 | Cái |
| 21 | Mũi khoan xương đường kính 3,0mm | Chất liệu: Thép không gỉ | 10 | Cái |
| 22 | Mũi khoan xương đường kính 3,2mm | Chất liệu: Thép không gỉ | 10 | Cái |
| 23 | Mũi khoan xương đường kính 3,5mm | Chất liệu: Thép không gỉ | 10 | Cái |
| 24 | Mũi khoan xương đường kính 4,0mm | Chất liệu: Thép không gỉ | 10 | Cái |
| 25 | Mũi khoan xương đường kính 4,5mm | Chất liệu: Thép không gỉ | 10 | Cái |