**Phụ lục 1**

**DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ**

Kèm theo Thư mời báo giá số /TM-BV ngày tháng 5 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ

| **Stt** | **Tên tài sản** | **Cấu hình kỹ thuật chung** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy theo dõi sản khoa (Máy Monitor sản khoa) | - Sử dụng nguồn điện 100-240V (50-60Hz)- Màn hình quan sát ≥ 7 inch- FRH đôi, dải đo 50-210 BPM sai số dưới 2BPM , tần số sóng siêu âm 1,0 Mhz.- Có chức năng phân tich CTG.- Có chức năng in tự động kèm kiểm soát tốc độ in.- Pin lưu trữ thời gian ≥ 2 giờ, thời gian dùng ≥ 1 giờ.- Có phụ kiện kèm theo máy: cực dò, thắt lưng cực dò, giấy in. | Cái | 1 |

**Phụ lục 2**

**MẪU BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ**

Kèm theo Thư mời báo giá số /TM-BV ngày tháng 5 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ

**Tên Công ty : …**

**Địa chỉ : …**

 *…, ngày … tháng 5 năm 2023*

**BÁO GIÁ**

**Kính gửi: Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ**

Căn cứ Thư mời báo giá số /TM-BV ngày tháng 5 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ, chúng tôi xin gửi Báo giá trang thiết bị y tế như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên hàng hóa** | **Tên thương mại** | **Model** | **Năm sản xuất** | **Hãng – Nước sản xuất** | **Hãng – Nước chủ sở hữu** | **Cấu hình kỹ thuật** | **Đơn vị tính**  | **Số lượng** | **Giá kê khai** | **Mã kê khai** | **Đơn giá chào** | **Thành tiền** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng** |
| **Số tiền bằng chữ : …** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY***(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu)* |