## Sheet1
DANH MỤC ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM NĂM 2023
Kèm theo Công văn số: ....../TM-BV ngày 18/4/2023
Stt | Mã | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Quy cách | Hãng-Nước sản xuất | ĐVT | Số lượng
1. Hóa chất chạy máy sinh hóa AU480
1 | HC123001 | Thuốc thử định lượng Glucose trong máu. | Glucose GOD PAP | Hóa chất sử dụng được trên máy sinh hóa tự động AU480. Quy cách đóng gói sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động AU480 (đặt vừa với khoang hóa chất của máy ≤90ml/đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Hộp chứa các chai/lọ ≥ 480ml | Fortress Diagnostic/Anh | Hộp | 16
2 | HC123002 | Thuốc thử định lượng Urea trong máu. | Urea (BUN) | Hóa chất sử dụng được trên máy sinh hóa tự động AU480. Quy cách đóng gói sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động AU480 (đặt vừa với khoang hóa chất của máy ≤90ml/đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Hộp chứa các chai/lọ ≥ 375ml | Fortress Diagnostic/Anh | Hộp | 15
3 | HC123003 | Thuốc thử xác định định lượng Creatinine trong huyết thanh và huyết tương và trong nước tiểu trên máy phân tích sinh hóa | Creatinin Jaffe | Hóa chất sử dụng được trên máy sinh hóa tự động AU480. Quy cách đóng gói sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động AU480 (đặt vừa với khoang hóa chất của máy ≤90ml/đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Hộp chứa các chai/lọ ≥ 300ml | Fortress Diagnostic/Anh | Hộp | 19
4 | HC123004 | Thuốc thử định lượng HDL trong máu. | HDL Cholesterol Direct | Hóa chất sử dụng được trên máy sinh hóa tự động AU480. Quy cách đóng gói sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động AU480 (đặt vừa với khoang hóa chất của máy ≤90ml/đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Hộp chứa các chai/lọ ≥ 320ml | Fortress Diagnostic/Anh | Hộp | 6
5 | HC123005 | Thuốc thử định lượng Cholesterol trong máu | Cholesterol (CHOD PAP) | Hóa chất sử dụng được trên máy sinh hóa tự động AU480. Quy cách đóng gói sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động AU480 (đặt vừa với khoang hóa chất của máy ≤90ml/đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Hộp chứa các chai/lọ ≥ 480ml | Fortress Diagnostic/Anh | Hộp | 4
6 | HC123006 | Thuốc thử định lượng Triglycerides trong máu | Triglycerides | Hóa chất sử dụng được trên máy sinh hóa tự động AU480. Quy cách đóng gói sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động AU480 (đặt vừa với khoang hóa chất của máy ≤90ml/đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Hộp chứa các chai/lọ ≥ 375ml | Fortress Diagnostic/Anh | Hộp | 6
7 | HC123007 | Thuốc thử định lượng men gan AST đậm đặc | AST(GOT) | Hóa chất sử dụng được trên máy sinh hóa tự động AU480. Quy cách đóng gói sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động AU480 (đặt vừa với khoang hóa chất của máy ≤90ml/đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Hộp chứa các chai/lọ ≥ 375ml | Fortress Diagnostic/Anh | Hộp | 15
8 | HC123008 | Thuốc thử định lượng men gan ALT đậm đặc | ALT(GPT) | Hóa chất sử dụng được trên máy sinh hóa tự động AU480. Quy cách đóng gói sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động AU480 (đặt vừa với khoang hóa chất của máy ≤90ml/đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Hộp chứa các chai/lọ ≥ 375ml | Fortress Diagnostic/Anh | Hộp | 15
9 | HC123009 | Thuốc thử định lượng Gama GT trong máu | Gamma-GT | Hóa chất sử dụng được trên máy sinh hóa tự động AU480. Quy cách đóng gói sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động AU480 (đặt vừa với khoang hóa chất của máy ≤90ml/đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Hộp chứa các chai/lọ ≥ 375ml | Fortress Diagnostic/Anh | Hộp | 3
10 | HC123010 | Thuốc thử định lượng Uric acid trong máu | Uric Acid | Hóa chất sử dụng được trên máy sinh hóa tự động AU480. Quy cách đóng gói sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động AU480 (đặt vừa với khoang hóa chất của máy ≤90ml/đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Hộp chứa các chai/lọ ≥ 375ml | Fortress Diagnostic/Anh | Hộp | 3
11 | HC123011 | Thuốc thử định lượng Protein toàn phần trong máu | Total Protein | Hóa chất sử dụng được trên máy sinh hóa tự động AU480. Quy cách đóng gói sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động AU480 (đặt vừa với khoang hóa chất của máy ≤90ml/đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Hộp chứa các chai/lọ ≥ 240ml | Fortress Diagnostic/Anh | Hộp | 2
12 | HC123012 | Thuốc thử định lượng Amylase | Amylase | Hóa chất sử dụng được trên máy sinh hóa tự động AU480. Quy cách đóng gói sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động AU480 (đặt vừa với khoang hóa chất của máy ≤90ml/đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Hộp chứa các chai/lọ ≥ 375ml | Fortress Diagnostic/Anh | Hộp | 2
13 | HC123013 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin trực tiếp | Bilirubin direct | Hóa chất sử dụng được trên máy sinh hóa tự động AU480. Quy cách đóng gói sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động AU480 (đặt vừa với khoang hóa chất của máy ≤90ml/đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Hộp chứa các chai/lọ ≥ 200ml | Fortress Diagnostic/Anh | Hộp | 1
14 | HC123014 | Thuốc thử xét nghiệm Bilirubin toàn phần | Bilirubin Total | Hóa chất sử dụng được trên máy sinh hóa tự động AU480. Quy cách đóng gói sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động AU480 (đặt vừa với khoang hóa chất của máy ≤90ml/đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Hộp chứa các chai/lọ ≥ 200ml | Fortress Diagnostic/Anh | Hộp | 1
15 | HC123015 | Thuốc thử định lượng HbA1c bằng phương pháp trực tiếp | HBA1C Direct Enzymatic | Hóa chất sử dụng được trên máy sinh hóa tự động AU480. Quy cách đóng gói sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động AU480 (đặt vừa với khoang hóa chất của máy ≤90ml/đơn vị đóng gói nhỏ nhất) | Hộp chứa các chai/lọ ≥ 260ml | Fortress Diagnostic/Anh | Hộp | 13
16 | HC123016 | Chất hiệu chuẩn Xét nghiệm HbA1c | HBA1C calibrator | Hóa chất sử dụng được trên máy sinh hóa tự động AU480. Chuẩn được cho hóa chất ở mục 15 | Hộp chứa các chai/lọ ≥ 2ml | Fortress Diagnostic/Anh | Hộp | 2
17 | HC123017 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa | Clinical Chemistry Calibration Serum Level 3 | Hóa chất sử dụng được trên máy sinh hóa tự động AU480. Đồng bộ 3 mục 17-18-19. Chuẩn được cho hóa chất từ mục 11đến 14 | Lọ ≥ 5ml | Randox Laboratories Ltd/Anh | Lọ | 20
18 | HC123018 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hóa mức 1 | Assayed Chemistry Premium Plus Level 2 (Hum Asy Control 2) | Hóa chất sử dụng được trên máy sinh hóa tự động AU480. Đồng bộ 3 mục 17-18-19. Chuẩn được cho hóa chất từ mục 11đến 14 | Lọ≥ 5ml | Randox Laboratories Ltd/Anh | Lọ | 20
19 | HC123019 | Vật liệu kiểm soát xét nghiệm sinh hóa mức 2 | Assayed Chemistry Premium Plus Level 3 (Hum Asy Control 3) | Hóa chất sử dụng được trên máy sinh hóa tự động AU480. Đồng bộ 3 mục 17-18-19. Chuẩn được cho hóa chất từ mục 11đến 14 | Lọ≥ 5ml | Randox Laboratories Ltd/Anh | Lọ | 20
20 | HC123020 | Dung dịch rửa máy sinh hóa | Hightergent | Dung dịch rửa máy chuyên dụng chomáy sinh hóa tự động AU480 | ≥ 2000ml | Fortress Diagnostic/Anh | Hộp/Chai/Lọ/Can/Bình | 40
21 | HC123021 | Đinh lượng nồng độ cồn trong máu | Ethanol (Alcohol) | Hóa chất sử dụng được trên máy sinh hóa tự động AU480. Quy cách đóng gói sử dụng tương thích với máy sinh hóa tự động AU480 | Hộp chứa các chai/lọ ≥ 84ml | Fortress Diagnostic/Anh | Hộp | 3
2. Máy huyết học Celltack G:
1 | HC123022 | Dung dịch pha loãng | Isotonac 3 | Hóa chất sử dụng được cho máy huyết học tự động CellTack- G | Thùng hoặc can ≥ 18 lít | Nihon Kohden Corporation / Nhật Bản | Thùng/Can | 133
2 | HC123023 | Dung dịch ly giải hồng cầu | Hemolynac 310 | Hóa chất sử dụng được cho máy huyết học tự động CellTack- G | ≥ 250ml | Nihon Kohden Corporation / Nhật Bản | Hộp/Chai/Lọ | 42
3 | HC123024 | Dung dịch ly giải hồng cầu, bách phân bạch cầu | Hemolynac 510 | Hóa chất sử dụng được cho máy huyết học tự động CellTack- G | ≥ 250ml | Nihon Kohden Corporation / Nhật Bản | Hộp/Chai/Lọ | 42
4 | HC123025 | Dung dịch rửa máy thường quy | Cleanac 710 | Hóa chất sử dụng được cho máy huyết học tự động CellTack- G | ≥ 2000ml | Nihon Kohden Corporation / Nhật Bản | Hộp/Chai/Lọ/Can/Bình | 62
5 | HC123026 | Dung dịch rửa ngoài | Cleanac 810 | Hóa chất sử dụng được cho máy huyết học tự động CellTack- G | ≥ 45ml | Nihon Kohden Corporation / Nhật Bản | Hộp/Chai/Lọ | 4
6 | HC123027 | Máu chuẩn mức thấp | MEK- 5DN | Hóa chất sử dụng được cho máy huyết học tự động CellTack- G | Lọ ≥ 3ml | R&D Systems, Inc / Mỹ | Lọ | 3
7 | HC123028 | Máu chẩn mức trung bình | MEK- 5DL | Hóa chất sử dụng được cho máy huyết học tự động CellTack- G | Lọ ≥ 3ml | R&D Systems, Inc / Mỹ | Lọ | 3
8 | HC123029 | Máu chuẩn mức cao | MEK- 5DH | Hóa chất sử dụng được cho máy huyết học tự động CellTack- G | Lọ ≥ 3ml | R&D Systems, Inc / Mỹ | Lọ | 3
3. Máy Điện giải Erba Lyte CaPlus
1 | HC123030 | Hóa chất xét nghiệm điện giải đồ | ERBA LYTE PLUS REAGENT PACK (Na/K/Cl) (PACK) | Hóa chất sử dụng được cho máy điện giải Erba Lyte CaPlus | ≥ 1000ml | Erba Lachema S.R.O; Séc | Hộp/Chai/Lọ/Can/Bình | 15
2 | HC123031 | Dung dịch QC máy điện giải | Erba Lyte Ca QC Solution | Hóa chất sử dụng được cho máy điện giải Erba Lyte CaPlus | ≥ 100ml | Erba Lachema S.R.O; Séc | Hộp/Chai/Lọ | 2
3 | HC123032 | Dung dịch bổ sung điện cực Ca | Erba Lyte Ca Electrode Fill Solution | Hóa chất sử dụng được cho máy điện giải Erba Lyte CaPlus | ≥ 15ml | Erba Lachema S.R.O; Séc | Hộp/Chai/Lọ | 2
4 | HC123033 | Dung dịch bổ sung điện cực K | Erba Lyte K Electrode Fill Solution | Hóa chất sử dụng được cho máy điện giải Erba Lyte CaPlus | ≥ 15ml | Erba Lachema S.R.O; Séc | Hộp/Chai/Lọ | 2
5 | HC123034 | Dung dịch bổ sung điện cực Na+, Cl-, pH | Erba Lyte Na, Cl, pH Electrode Fill Solution | Hóa chất sử dụng được cho máy điện giải Erba Lyte CaPlus | ≥ 15ml | Erba Lachema S.R.O; Séc | Hộp/Chai/Lọ | 2
6 | HC123035 | Dung dịch bổ sung điện cực tham chiếu | Erba Lyte Reference Electrode Fill Solution | Hóa chất sử dụng được cho máy điện giải Erba Lyte CaPlus | ≥ 15ml | Erba Lachema S.R.O; Séc | Hộp/Chai/Lọ | 2
7 | HC123036 | Dung dịch châm điện cực Na | Erba Lyte Na Conditioner | Hóa chất sử dụng được cho máy điện giải Erba Lyte CaPlus | ≥ 100ml | Erba Lachema S.R.O; Séc | Hộp/Chai/Lọ | 1
8 | HC123037 | Dung dịch rửa máy (rửa kim hút và đường ống) | ERBA LYTE CLEANING SOLUTION | Hóa chất sử dụng được cho máy điện giải Erba Lyte CaPlus | ≥ 100ml | Erba Lachema S.R.O; Séc | Hộp/Chai/Lọ | 12
9 | HC123038 | Điện cực Na | Na Electrode | Điện cực sử dụng cho máy điện giải Erba Lyte CaPlus. Đóng gói riêng lẻ từng cái. |  | Erba Lachema S.R.O; Séc | Cái | 4
10 | HC123039 | Điện cực K | K Electrode | Điện cực sử dụng cho máy điện giải Erba Lyte CaPlus. Đóng gói riêng lẻ từng cái. |  | Erba Lachema S.R.O; Séc | Cái | 4
11 | HC123040 | Điện cực Ca | Ca Electrode | Điện cực sử dụng cho máy điện giải Erba Lyte CaPlus. Đóng gói riêng lẻ từng cái. |  | Erba Lachema S.R.O; Séc | Cái | 6
12 | HC123041 | Điện cực pH | pH Electrode | Điện cực sử dụng cho máy điện giải Erba Lyte CaPlus. Đóng gói riêng lẻ từng cái. |  | Erba Lachema S.R.O; Séc | Cái | 4
13 | HC123042 | Điện cực Cl | Cl Electrode | Điện cực sử dụng cho máy điện giải Erba Lyte CaPlus. Đóng gói riêng lẻ từng cái. |  | Erba Lachema S.R.O; Séc | Cái | 6
14 | HC123043 | Điện cực Reference | Ref Electrode | Điện cực sử dụng cho máy điện giải Erba Lyte CaPlus. Đóng gói riêng lẻ từng cái. |  | Erba Lachema S.R.O; Séc | Cái | 2
15 | HC123044 | Dây bơm máy điện giải | Erba Lyte PUMP Tube | Điện cực sử dụng cho máy điện giải Erba Lyte CaPlus. Đóng gói riêng lẻ từng cái. |  | Erba Lachema S.R.O; Séc | Cái | 4