## PLTDG
PHỤ LỤC 1 - DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2024 MỜI THẨM ĐỊNH GIÁ
Kèm theo Công văn số: /TM-BV ngày 27/9/2024
STT | Mã số | Tên hàng hóa | Đặc tính, thông số kỹ thuật cơ bản | Tên thương mại | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất | Mã HS | Hãng - Nước sản xuất | ĐVT | Số lượng
Phần 1. Bơm tiêm, bông, băng, gạc, băng dính (20 mặt hàng)
1 | VT124P01001 | Bơm tiêm dùng cho máy tiêm điện tự động 50ml | Bơm tiêm nhựa không kim, tiệt trùng, có đầu khóa vặn xoắn luer lock, có vòng kép để rút thuốc và tiêm thuốc. Dung tích bơm tiêm 50ml. | Bơm tiêm sử dụng một lần 50ml đầu xoắn | H120 H23 | 9018 | Perfect Việt Nam | Cái | 100
2 | VT124P01002 | Bơm tiêm sử dụng một lần 10 ml | Bơm tiêm liền kim dùng một lần, tiệt trùng. Dung tích bơm tiêm 10ml. | Bơm tiêm sử dụng một lần Vihankok (10ml) | BT10.VHK | 9018 | Tanaphar - Việt Nam | Cái | 78000
3 | VT124P01003 | Bơm tiêm sử dụng một lần 20 ml | Bơm tiêm liền kim dùng một lần, tiệt trùng. Dung tích bơm tiêm 20ml. | Bơm tiêm sử dụng một lần Vihankok (20ml) | BT20.VHK | 9018 | Tanaphar - Việt Nam | Cái | 15600
4 | VT124P01004 | Bơm tiêm sử dụng một lần 5 ml | Bơm tiêm liền kim dùng một lần, tiệt trùng. Dung tích bơm tiêm 5ml. | Bơm tiêm sử dụng một lần Vihankok (5ml) | BT5.VHK | 9018 | Tanaphar - Việt Nam | Cái | 144000
5 | VT124P01005 | Bơm tiêm cho ăn 50ml | Bơm tiêm 50ml/cc thích hợp cho việc cho ăn, được tiệt trùng bằng khí gas EO, đóng trong từng túi nilong riêng biệt, thuận tiện cho việc sử dụng và vệ sinh. | Bơm cho ăn sử dụng một lần VIHANKOK 50ml/cc | BCA50.VHK | 9018 | Tanaphar - Việt Nam | Cái | 200
6 | VT124P01006 | Băng bột bó 4 inches | Chất liệu: làm từ bột thạch cao, lớp gạc 100% cotton. Kích thước: 10cm x ≥ 4,5m | Băng cố định vết thương 10cm x 4.5m | GT092-100 | 3306 | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. - Trung Quốc | Cuộn | 300
7 | VT124P01007 | Băng bột bó 6 inches | Chất liệu: làm từ bột thạch cao, lớp gạc 100% cotton. Kích thước: 15cm x ≥ 4,5m | Băng cố định vết thương 15cm x 4.5m | GT092-100 | 3306 | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. - Trung Quốc | Cuộn | 400
8 | VT124P01008 | Băng cuộn 9cm x 2,5m | Kích thước: 9cm x 2,5m. Chất liệu: làm từ 100% sợi cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng. Tiệt trùng. | Băng cuộn 9cm x 2,5m vô trùng | BC | 3005 | An Lành - Việt Nam | Cuộn | 1000
9 | VT124P01009 | Băng dán cá nhân | Tiệt trùng, kích cỡ, hộp ≥ 100 miếng | Elasgo 20mmx60mm | Elasgo 20mmx60mm | 3005 | Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd - Trung Quốc | Hộp | 72
10 | VT124P01010 | Gạc cố định kim luồn | Kính cỡ: 6cm x 7cm Gạc cố định kim luồn không thấm nước, có xẻ rãnh, có lớp màng polyurethane mỏng trong suốt, có lớp keo dính không gây dị ứng cho da, một đầu được thiết kế để bao quanh và giữ chặt ống thông kim luồn. Gạc trong suốt cho phép quan sát vị trí đặt ống đồng thời ngăn nhiễm bẩn bên ngoài, tiệt khuẩn bằng tia gamma, mỗi miếng được đựng trong bao riêng vô trùng. | HETIS I.V DRESING – GẠC CỐ ĐỊNH KIM LUỒN |  | 3005 | LAVICHEM - Việt Nam | Miếng | 10600
11 | VT124P01011 | Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt | Chiều rộng ≥ 12mm, chiều dài ≥ 50m/cuộn | Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ tiệt khuẩn bằng hơi nước | 1322-12MM | 3005 | 3M Canada Co. - Canada | Cuộn | 20
12 | VT124P01012 | Băng thun 3 móc | Chất liệu: được làm từ sợi cotton hoặc polyester, kết hợp với sợi cao su thiên nhiên. Kích thước: 0,1m x 3m (chiều dài thực tế không tính co dãn) | Băng thun y tế 3 móc 10cm x 3m | BT | 3005 | An Lành - Việt Nam | Cuộn | 2000
13 | VT124P01013 | Bông không hút nước | Bông không thấm nước có màu trắng ngà của bông xơ tự nhiên, độ ẩm ≤ 8,0 % KL, hàm lượng tạp ≤ 1,0 % KL. | Bông y tế không thấm nước 1kg (bông mỡ vàng) | 1900 | 3005 | Bông Bạch Tuyết - Việt Nam | Kg | 20
14 | VT124P01014 | Bông y tế hút nước | Bề mặt mịn màng, trơn láng, mật độ bông dày, khối bông dễ dàng tách thành nhiều lớp không bị nát. | Bông y tế thấm nước 1kg | BHN | 3005 | An Lành - Việt Nam | Kg | 140
15 | VT124P01015 | Gạc phẫu thuật tiệt trùng | Kích thước: 30cm x 40cm x 6 lớp | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 6 lớp vô trùng | GPTVT | 3005 | An Lành - Việt Nam | Miếng | 2000
16 | VT124P01016 | Gạc y tế không tiệt trùng | Khổ 0,8m. Trọng lượng ≥ 23g/m2 Thành phần: làm từ sợi 100% cotton, thấm hút cao, sợi trắng mịn, mềm mại, thoáng khí. | Gạc hút y tế khổ 0,8m | GH | 3005 | An Lành - Việt Nam | Mét | 10000
17 | VT124P01017 | Gạc y tế tiệt trùng | Kích thước 5cm x 6,5cm x 12 lớp, 10 miếng/gói | Gạc phẫu thuật 5cm x 6,5cm x 12 lớp vô trùng | GPTVT | 3005 | An Lành - Việt Nam | Gói | 12000
18 | VT124P01018 | Gạc vaselin | Kích thước: 7cm x 40cm. Gạc hút nước được tẩm vaselin tiệt trùng. Không để lại những sợi bông trên vết thương. Chất liệu vải tuyn bám trên bề mặt, không trượt hoặc rơi ra khỏi vết thương. | Gạc vaselin |  | 3005 | Công ty Cổ phần Dược Thiết bị y tế Đà Nẵng - Việt Nam | Miếng | 1600
19 | VT124P01019 | Tăm bông lấy mẫu tiệt trùng | Ống nhựa PP, đầu bông, que gỗ/nhựa | Que lấy bệnh phẩm tiệt trùng trong ống | Swab | 3005 | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. - Trung Quốc | Cái | 1000
20 | VT124P01020 | Băng keo lụa y tế | Chất liệu: Vải lụa, phủ keo Acrylic hoặc kẽm oxyd không gây kích ứng da; Kích thước 5cm x 5m | Elasgo 5cmx5m | Elasgo 5cmx5m | 3005 | Zhejiang Bangli Medical Products Co., Ltd - Trung Quốc | Cuộn | 1400
Phần 2. Chỉ khâu y tế (7 mặt hàng)
1 | VT124P02001 | Chỉ khâu không tan số 2/0 (Polyamide) | Chỉ đơn sợi polyamide chiều dài ≥ 75cm, kim tam giác dài ≥ 24mm | Chỉ phẫu thuật Sterilon 2/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 24mm | SFN3393 | 3006 | Peters Surgical India Private Limited-Ấn Độ | Tép | 300
2 | VT124P02002 | Chỉ khâu không tan số 3/0 (Polyamide) | Chỉ đơn sợi polyamide chiều dài ≥ 75cm, kim tam giác dài ≥ 24mm | Chỉ phẫu thuật Sterilon 3/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 24mm | SFN3365A | 3006 | Peters Surgical India Private Limited-Ấn Độ | Tép | 240
3 | VT124P02003 | Chỉ khâu không tan số 4/0 (Polyamide) | Chỉ đơn sợi polyamide chiều dài ≥ 75cm, kim tam giác dài ≥ 19mm | Chỉ phẫu thuật Sterilon 4/0 dài 75cm, kim tam giác 3/8C 19mm | SFN3311A | 3006 | Peters Surgical India Private Limited-Ấn Độ | Tép | 120
4 | VT124P02004 | Chỉ khâu tiêu chậm số 1/0 (Polyglactin) | Chỉ đa sợi polyglactin 910 chiều dài ≥ 90cm, kim tròn dài ≥ 40mm | Chỉ phẫu thuật Polycol 1 dài 90cm, kim tròn 1/2C 40mm | SPL2347 | 3006 | Peters Surgical India Private Limited-Ấn Độ | Tép | 360
5 | VT124P02005 | Chỉ khâu tiêu chậm số 2/0 (Polyglactin) | Chỉ đa sợi polyglactin 910 chiều dài ≥ 75cm, kim tròn dài ≥ 26mm | Chỉ phẫu thuật Polycol 2/0 dài 75cm, kim tròn 1/2C 26mm | SPL2043 | 3006 | Peters Surgical India Private Limited-Ấn Độ | Tép | 480
6 | VT124P02006 | Chỉ khâu tiêu chậm số 3/0 (Polyglactin) | Chỉ đa sợi polyglactin 910 chiều dài ≥ 75cm, kim tròn dài ≥ 26mm | Chỉ phẫu thuật Polycol 3/0 dài 75cm, kim tròn 1/2C 26mm | SPL2041A | 3006 | Peters Surgical India Private Limited-Ấn Độ | Tép | 60
7 | VT124P02007 | Chỉ khâu tiêu tự nhiên số 3/0 (Chrome) | Chỉ đơn sợi có tẩm muối chromic, chiều dài chỉ ≥ 75cm, kim tròn 1/2c, dài ≥ 26mm | Chỉ phẫu thuật Catgut Chromic 3/0 dài 75cm, kim tròn 1/2C 26mm | SFN4045A | 3006 | Peters Surgical India Private Limited-Ấn Độ | Tép | 200
Phần 3. Đinh, nẹp, vít dùng trong phẫu thuật xương (20 mặt hàng)
1 | VT124P03001 | Đinh Kirschner đường kính 0,8mm | Chất liệu: Thép không gỉ, có tiện ren 2 đầu | Đinh Kirschner, ren hai đầu, đường kính 0,8mm, dài 300mm | S1404 | 9021 | Shee Hari Surgical/ Ấn độ | Cái | 50
2 | VT124P03002 | Đinh Kirschner đường kính 1,2mm | Chất liệu: Thép không gỉ, có tiện ren 2 đầu | Đinh Kirschner, ren hai đầu, đường kính 1,2mm, dài 300mm | S1404 | 9021 | Shee Hari Surgical/ Ấn độ | Cái | 50
3 | VT124P03003 | Đinh Kirschner đường kính 1,6mm | Chất liệu: Thép không gỉ, có tiện ren 2 đầu | Đinh Kirschner, ren hai đầu, đường kính 1,6mm, dài 300mm | S1404 | 9021 | Shee Hari Surgical/ Ấn độ | Cái | 30
4 | VT124P03004 | Đinh Kirschner đường kính 2,2mm | Chất liệu: Thép không gỉ, có tiện ren 2 đầu | Đinh Kirschner, ren hai đầu, đường kính 2.2mm, dài 300mm | S1404 | 9021 | Shee Hari Surgical/ Ấn độ | Cái | 30
5 | VT124P03005 | Đinh Kirschner đường kính 2,5mm | Chất liệu: Thép không gỉ, có tiện ren 2 đầu | Đinh Kirschner, ren hai đầu, đường kính 2.5mm, dài 300mm | S1404 | 9021 | Shee Hari Surgical/ Ấn độ | Cái | 30
6 | VT124P03006 | Nẹp bản hẹp (xương cánh tay, cẳng chân) các cỡ | Chất liệu: Thép không gỉ, số lỗ: 6-8 | Nẹp DCP bản hẹp (vừa) - Chất thép | 75-1-6, 75-1-7, 75-1-8 | 9021 | Orthon - Pakistan | Cái | 90
7 | VT124P03007 | Nẹp bản nhỏ (xương cẳng tay) các cỡ | Chất liệu: Thép không gỉ, số lỗ: 6-8 | Nẹp MC-DCP bản nhỏ -Chất thép | 77-1-6, 77-1-7, 77-1-8 | 9021 | Orthon - Pakistan | Cái | 100
8 | VT124P03008 | Nẹp chữ L phải các cỡ | Chất liệu: Thép không gỉ, 6-8 lỗ | Nẹp đỡ chữ L chất liệu thép không gỉ | 136-2-6, 136-2-7, 136-2-8 | 9021 | Orthon - Pakistan | Cái | 20
9 | VT124P03009 | Nẹp chữ L trái các cỡ | Chất liệu: Thép không gỉ, 6-8 lỗ | Nẹp đỡ chữ L chất liệu thép không gỉ | 136-1-6, 136-1-7, 136-1-8 | 9021 | Orthon - Pakistan | Cái | 20
10 | VT124P03010 | Nẹp lòng máng 1/2 | Chất liệu: Thép không gỉ, 5-7 lỗ, vít 3,5mm | Nẹp 1/3 lòng máng xương cẳng tay, 3.5mm | S501 | 9021 | Shee Hari Surgical/ Ấn độ | Cái | 20
11 | VT124P03011 | Nẹp lòng máng 1/3 | Chất liệu: Thép không gỉ, 5-7 lỗ, vít 3,5mm | Nẹp 1/3 lòng máng xương cẳng tay, 3.5mm | S501 | 9021 | Shee Hari Surgical/ Ấn độ | Cái | 20
12 | VT124P03012 | Vít xương cứng 3,5mm x 16mm | Chất liệu: Thép không gỉ, đường kính 3,5mm, dài 16mm±1mm | Vít xương cứng 3.5mm bước ren 1.75 chất liệu thép không gỉ | 35-8-3-16 | 9021 | Orthon - Pakistan | Cái | 50
13 | VT124P03013 | Vít xương cứng 3,5mm x 20mm | Chất liệu: Thép không gỉ, đường kính 3,5mm, dài 20mm±1mm | Vít xương cứng 3.5mm bước ren 1.75 chất liệu thép không gỉ | 35-8-3-20 | 9021 | Orthon - Pakistan | Cái | 50
14 | VT124P03014 | Vít xương cứng 3,5mm x 26mm | Chất liệu: Thép không gỉ, đường kính 3,5mm, dài 26mm±1mm | Vít xương cứng 3.5mm bước ren 1.75 chất liệu thép không gỉ | 35-8-3-26 | 9021 | Orthon - Pakistan | Cái | 50
15 | VT124P03015 | Vít xương cứng 3,5mm x 30mm | Chất liệu: Thép không gỉ, đường kính 3,5mm, dài 30mm±1mm | Vít xương cứng 3.5mm bước ren 1.75 chất liệu thép không gỉ | 35-8-3-30 | 9021 | Orthon - Pakistan | Cái | 50
16 | VT124P03016 | Vít xương cứng 4,5mm x 26mm | Chất liệu: Thép không gỉ, đường kính 4,5mm, dài 26mm±1mm | Vít xương cứng 4.5mm đường kính ren 1.75 chất liệu thép không gỉ | 45-1-1-26 | 9021 | Orthon - Pakistan | Cái | 50
17 | VT124P03017 | Vít xương cứng 4,5mm x 30mm | Chất liệu: Thép không gỉ, đường kính 4,5mm, dài 30mm±1mm | Vít xương cứng 4.5mm đường kính ren 1.75 chất liệu thép không gỉ | 45-1-1-30 | 9021 | Orthon - Pakistan | Cái | 50
18 | VT124P03018 | Vít xương cứng 4,5mm x 36mm | Chất liệu: Thép không gỉ, đường kính 4,5mm, dài 36mm±1mm | Vít xương cứng 4.5mm đường kính ren 1.75 chất liệu thép không gỉ | 45-1-1-36 | 9021 | Orthon - Pakistan | Cái | 50
19 | VT124P03019 | Vít xương cứng 4,5mm x 40mm | Chất liệu: Thép không gỉ, đường kính 4,5mm, dài 40mm±1mm | Vít xương cứng 4.5mm đường kính ren 1.75 chất liệu thép không gỉ | 45-1-1-40 | 9021 | Orthon - Pakistan | Cái | 50
20 | VT124P03020 | Vít xương cứng các cỡ | Chất liệu: Thép không gỉ, đường kính 2,7mm±1mm | Vít cứng 2.7mm | 27-6-1-14, 27-6-1-16, 27-6-1-18, 27-6-1-20 | 9021 | Orthon - Pakistan | Cái | 200
Phần 4. Dây truyền, dây dẫn, ống dẫn lưu, ống hút, ống thông, ống nghiệm, vật tư xét nghiệm (24 mặt hàng)
1 | VT124P04001 | Dây nối dài dùng trong truyền dịch, bơm thuốc | Chất liệu dây: PVC không chứa DEHP, chiều dài ≥ 140cm, có đầu nối luer lock | Dây nối áp lực thấp-Extension Line Low Pressure | 13187 | 9018 | Poly Medicure Limited - Ấn Độ | Cái | 150
2 | VT124P04002 | Dây truyền dịch + kim cánh bướm | Chiều dài dây ≥ 150cm, có kim 2 cánh bướm kèm theo dây, không chứa DEHP, không có chất gây sốt | Bộ dây truyền dịch | Hanomed | 9018 | Tanaphar - Việt Nam | Bộ | 8400
3 | VT124P04003 | Dây truyền máu | Chiều dài dây ≥ 150cm, màng lọc tiểu phân khoảng 200µm, Chất liệu dây: PVC, không chứa DEHP, không có chất gây sốt. | Dây truyền máu | GT035-100 | 9018 | Greetmed - Trung Quốc | Bộ | 300
4 | VT124P04004 | Bộ rửa dạ dày | Chất liệu: Mủ cao su tự nhiên, kích cỡ 28mm và 22mm | Bộ rửa dạ dày |  | 9018 | Greetmed - Trung Quốc | Bộ | 50
5 | VT124P04005 | Dây thở oxy 2 nhánh người lớn | Chất liệu: PVC, chiều dài dây dẫn ≥ 2m | Dây thở oxy MPV (Người lớn) | DTONL: MPV | 9018 | Công ty cổ phần Nhựa Y tế Việt Nam (MPV) - Việt Nam | Cái | 1400
6 | VT124P04006 | Dây thở oxy 2 nhánh trẻ em | Chất liệu: PVC, chiều dài dây dẫn ≥ 2m | Dây thở oxy MPV (Trẻ em) | DTOTE: MPV | 9018 | Công ty cổ phần Nhựa Y tế Việt Nam (MPV) - Việt Nam | Cái | 240
7 | VT124P04007 | Ống thông tiểu 1 nhánh số 8 | Chất liệu: Cao su tự nhiên có phủ silicone, cỡ số 8 | Ống thông tiểu 1 nhánh | Foley Catheter | 9018 | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. - Trung Quốc | Sợi | 30
8 | VT124P04008 | Ống thông tiểu 1 nhánh số 16 | Chất liệu: Cao su tự nhiên có phủ silicone, cỡ số 16 | Ống thông tiểu 1 nhánh | Foley Catheter | 9018 | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. - Trung Quốc | Sợi | 30
9 | VT124P04009 | Ống thông tiểu 1 nhánh số 18 | Chất liệu: Cao su tự nhiên có phủ silicone, cỡ số 18 | Ống thông tiểu 1 nhánh | Foley Catheter | 9018 | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. - Trung Quốc | Sợi | 60
10 | VT124P04010 | Ống thông tiểu 2 nhánh số 14 | Chất liệu: Cao su tự nhiên có phủ silicone, cỡ số 14 | Ống thông tiểu 2 nhánh 14Fr (30ml) |  | 9018 | Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd. - Trung Quốc | Sợi | 150
11 | VT124P04011 | Ống thông tiểu 2 nhánh số 16 | Chất liệu: Cao su tự nhiên có phủ silicone, cỡ số 16 | Ống thông tiểu 2 nhánh 16Fr (30ml) |  | 9018 | Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd. - Trung Quốc | Sợi | 240
12 | VT124P04012 | Ống thông tiểu 2 nhánh số 18 | Chất liệu: Cao su tự nhiên có phủ silicone, cỡ số 18 | Ống thông tiểu 2 nhánh 18Fr (30ml) |  | 9018 | Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd. - Trung Quốc | Sợi | 100
13 | VT124P04013 | Ống thông dạ dày số 16 | Chất liệu: nhựa PVC, trong suốt, không chứa DEHP; cỡ số 16; chiều dài ≥ 50cm; tiệt trùng. | Ống thông dạ dày số 16 |  | 9018 | Suzhou Yudu Medical Co., Ltd. - Trung Quốc | Cái | 100
14 | VT124P04014 | Ống thông dạ dày số 18 | Chất liệu: nhựa PVC, trong suốt, không chứa DEHP; cỡ số 18; chiều dài ≥ 50cm; tiệt trùng. | Ống thông dạ dày số 18 |  | 9018 | Suzhou Yudu Medical Co., Ltd. - Trung Quốc | Cái | 80
15 | VT124P04015 | Ống đặt nội khí quản có bóng các số | Dùng để đặt nội khí quản qua đường miệng hoặc mũi, để hỗ trợ quá trình thông khí trực tiếp và liên tục để cung cấp không khí hoặc khí gây mê đến và đi từ phổi của bệnh nhân. | Ống thông nội khí quản có bóng |  | 9018 | Zhanjiang Star Enterprise Co., Ltd. - Trung Quốc | Cái | 130
16 | VT124P04016 | Dây hút đờm số 8 | Chất liệu: nhựa PVC, màu sắc trong suốt, tiệt trùng. | Dây hút đàm số 8 |  | 9018 | Ningbo Great Mountain Medical Instruments Co.,Ltd - Trung Quốc | Cái | 300
17 | VT124P04017 | Dây hút đờm số 16 | Chất liệu: nhựa PVC, màu sắc trong suốt, tiệt trùng. | Dây hút đàm số 16 |  | 9018 | Ningbo Great Mountain Medical Instruments Co.,Ltd - Trung Quốc | Cái | 60
18 | VT124P04018 | Dây hút đờm số 18 | Chất liệu: nhựa PVC, màu sắc trong suốt, tiệt trùng. | Dây hút nhớt có khóa |  | 9018 | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. - Trung Quốc | Cái | 50
19 | VT124P04019 | Đầu col xanh 1000µl | Chất liệu: Nhựa PP, không lọc | Típ đầu col xét nghiệm (Đầu col xanh) |  | 3926 | Hồng Thiện Mỹ - Việt Nam | Cái | 30000
20 | VT124P04020 | Đầu col vàng 200µl | Chất liệu: Nhựa PP, không lọc | Típ đầu col xét nghiệm (Đầu col vàng) |  | 3926 | Hồng Thiện Mỹ - Việt Nam | Cái | 6000
21 | VT124P04021 | Ống nghiệm Edta K2 | Ống nhựa PP, thể tích 2ml | Ống nghiệm EDTA K2 VMA 2ml |  | 3926 | Hồng Thiện Mỹ - Việt Nam | Cái | 24000
22 | VT124P04022 | Ống nghiệm Edta K2 | Ống nhựa PP, thể tích 2ml, có nắp cao su, mous thấp | Ống nghiệm EDTA K2 2ml nắp cao su |  | 3926 | Hồng Thiện Mỹ - Việt Nam | Cái | 24000
23 | VT124P04023 | Ống nghiệm Heparin | Ống nhựa PP, thể tích 1ml | Ống nghiệm Heparin VMA 2ml |  | 3926 | Hồng Thiện Mỹ - Việt Nam | Cái | 30000
24 | VT124P04024 | Ống nghiệm trắng có nắp | Ống nhựa PS, thể tích 5ml | Ống nghiệm lưu mẫu huyết thanh 1.5 ml HTM nắp trắng |  | 3926 | Hồng Thiện Mỹ - Việt Nam | Cái | 2000
Phần 5. Dung dịch, vật tư sát khuẩn (9 mặt hàng)
1 | VT124P05001 | Dung dịch khử khuẩn dụng cụ | Thành phần: 0,55% Ortho-Phthalaldehyde, dung tích ≥ 3,78 lít/can | MEGASEPT OPA | MF238050 | 3808 | Lavitec - Việt Nam | Can | 20
2 | VT124P05002 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật | Thành phần chính: Chlorhexidine 4%, dung tích: 500ml/chai | THA 4 |  | 3808 | Tân Hương - Việt Nam | Chai | 20
3 | VT124P05003 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn 500ml | Thành phần chính: Chlorhexidine 0,5%, dung tích: 500ml/chai | THA HANDRUB |  | 3808 | Tân Hương - Việt Nam | Chai | 50
4 | VT124P05004 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn 1000ml | Thành phần chính: Chlorhexidine 0,5%, dung tích: 1000ml/chai | THA HANDRUB |  | 3808 | Tân Hương - Việt Nam | Chai | 30
5 | VT124P05005 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn Chlorhexidine 2% | Thành phần chính: Chlorhexidine 2%, dung tích: 500ml/chai | THA 2 |  | 3808 | Tân Hương - Việt Nam | Chai | 30
6 | VT124P05006 | Dung dịch tẩy rửa dụng cụ y tế | Thành phần chính: 5% Protease Enzyme, dung tích: ≥ 5 lít/can | THA ENZYME 1E |  | 3808 | Tân Hương - Việt Nam | Can | 6
7 | VT124P05007 | Gel siêu âm | Gel tan trong nước, trong suốt, không màu hoặc màu xanh, độ pH 6,5 ± 0,75. Không gây rát da, không gây mẫn cảm, dễ rửa bằng nước. Không mùi, không chứa chất ăn mòn, không chứa muối. Thể tích ≥ 5 lít/ đơn vị đóng gói. | Gel siêu âm | GSA | 3006 | Merufa - Việt Nam | Can | 60
8 | VT124P05008 | Gel bôi trơn | Gel tan trong nước, trong suốt, không màu, không mùi, không gây kích ứng da, độ pH 5 ± 0,50.. Đóng gói: ≥ 50gr/ đơn vị đóng gói. | Gel bôi trơn | GBT | 3006 | Merufa - Việt Nam | Tuýp | 24
9 | VT124P05009 | Viên khử khuẩn | Thành phần chính: Chứa 2,5gr Natri diclorocyanurat hoặc Natri Dichloroisocyanurate | Germisept | Germisept | 3808 | HOVID BERHAD - Malaysia | Viên | 6000
Phần 6. Găng tay, khẩu trang, nón phẫu thuật (7 mặt hàng)
1 | VT124P06001 | Găng khám có bột cỡ M | Kích cỡ: cỡ M; Chiều dài: ≥ 240mm; Chiều dày 1 lớp: ≥ 0,08mm. Chất liệu từ cao su thiên nhiên, có phủ bột ngô biến tính chống dính. | Găng kiểm tra dùng trong y tế | GKT | 4015 | Merufa - Việt Nam | Đôi | 24000
2 | VT124P06002 | Găng khám có bột cỡ S | Kích cỡ: cỡ S; Chiều dài: ≥ 240mm; Chiều dày 1 lớp: ≥ 0,08mm. Chất liệu từ cao su thiên nhiên, có phủ bột ngô biến tính chống dính. | Găng kiểm tra dùng trong y tế | GKT | 4015 | Merufa - Việt Nam | Đôi | 84000
3 | VT124P06003 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng số 6,5 | Kích cỡ: số 6,5; Chiều dài: ≥ 280mm±5mm; Chiều dày 1 lớp: ≥ 0,15mm±0,03mm. Chất liệu từ cao su thiên nhiên, có phủ bột ngô biến tính chống dính, được tiệt trùng bằng khí E.O. | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng | GPT | 4015 | Merufa - Việt Nam | Đôi | 15000
4 | VT124P06004 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng số 7 | Kích cỡ: số 7,0; Chiều dài: ≥ 280mm±5mm; Chiều dày 1 lớp: ≥ 0,15mm±0,03mm. Chất liệu từ cao su thiên nhiên, có phủ bột ngô biến tính chống dính, được tiệt trùng bằng khí E.O. | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng | GPT | 4015 | Merufa - Việt Nam | Đôi | 16000
5 | VT124P06005 | Găng phẫu thuật cổ tay dài | Chiều dài: ≥ 450mm±5mm; Chiều dày 1 lớp: ≥ 0,15mm±0,03mm. Chất liệu từ cao su thiên nhiên, có phủ bột ngô biến tính chống dính, được tiệt trùng bằng khí E.O. | Găng phẫu thuật (cổ tay dài) tiệt trùng | GPTCTD | 4015 | Merufa - Việt Nam | Đôi | 400
6 | VT124P06006 | Khẩu trang y tế | ≥ 3 lớp, tiệt trùng, dây đeo thun, đóng túi riêng | Khẩu trang y tế | VIETRUE | 6307 | Phú Toàn Quảng Nam - Việt Nam | Cái | 12000
7 | VT124P06007 | Mũ phẫu thuật nữ | Chất liệu: làm từ vải không dệt, đóng túi riêng và được tiệt trùng | Bao tóc |  | 9018 | An Lành - Việt Nam | Cái | 3600
Phần 7. Kim tiêm, gây tê, châm cứu (9 mặt hàng)
1 | VT124P07001 | Kim châm cứu dùng một lần số 3 | Thân kim bằng thép không gỉ, tiệt trùng. Kích cỡ 0,3 x 40mm | Kim châm cứu (Sterile Acupuncture needles) | 0,3 x 40mm | 9018 | Wujiang Jiachen Acupuncture Devices Co., Ltd - Trung Quốc | Cái | 156000
2 | VT124P07002 | Kim châm cứu dùng một lần số 2 | Thân kim bằng thép không gỉ, tiệt trùng. Kích cỡ 0,3 x 35mm | Kim châm cứu (Sterile Acupuncture needles) | 0,3 x 25mm | 9018 | Wujiang Jiachen Acupuncture Devices Co., Ltd - Trung Quốc | Cái | 120000
3 | VT124P07003 | Kim chọc dò, gây tê tủy sống 25G | Cỡ kim 25G, đầu kim quincke | Kim chọc dò tủy sống Spinal needle 25G | 20928 | 9018 | Poly Medicure Limited - Ấn Độ | Cái | 360
4 | VT124P07004 | Kim chọc dò, gây tê tủy sống 27G | Cỡ kim 27G, đầu kim quincke | Kim chọc dò tủy sống Spinal needle 27G | 20930 | 9018 | Poly Medicure Limited - Ấn Độ | Cái | 120
5 | VT124P07005 | Kim gây tê đám rối thần kinh | Kích cỡ: 22G x 2" (0,70 x 50 mm) | STIMUPLEX A, 30 DEG, 22GX2'', 0.70X50MM | 4894502 | 9018 | Hakko Co., Ltd - Nhật Bản | Cái | 120
6 | VT124P07006 | Kim luồn tĩnh mạch 20G | Chất liệu: PTFE/ FEP, cỡ kim 20G, đầu kim có vát sắc bén, cathether nhựa, có vạch cản quang, kim luồn có cánh, có cửa. Có khả năng lưu kim ≥ 72 giờ. | Kim luồn tĩnh mạch-Polyflon | 10006 | 9018 | Poly Medicure Limited - Ấn Độ | Cái | 600
7 | VT124P07007 | Kim luồn tĩnh mạch 22G | Chất liệu: PTFE/ FEP, cỡ kim 22G, đầu kim có vát sắc bén, cathether nhựa, có vạch cản quang, kim luồn có cánh, có cửa. Có khả năng lưu kim ≥ 72 giờ. | Kim luồn tĩnh mạch-Polyflon | 10007 | 9018 | Poly Medicure Limited - Ấn Độ | Cái | 2000
8 | VT124P07008 | Kim luồn tĩnh mạch 24G | Chất liệu: PTFE/ FEP, cỡ kim 24G, đầu kim có vát sắc bén, cathether nhựa, có vạch cản quang, kim luồn có cánh, không cửa. Có khả năng lưu kim ≥ 72 giờ. | Kim luồn tĩnh mạch-Polyneo Ada 24G | 12240 | 9018 | Poly Medicure Limited - Ấn Độ | Cái | 8000
9 | VT124P07009 | Kim tiêm 18G | Kim tiêm làm bằng thép không gỉ, đầu kim cỡ 18G, sắc nhọn, không gờ, có nắp chụp bảo vệ đầu kim, không chứa tạp chất bên trong. | Lancet tay | GT042-200 | 9018 | Taizhou Kangjian Medical Equipments Co., Ltd - Trung Quốc | Cây | 40000
Phần 8. Vật tư khác (18 mặt hàng)
1 | VT124P08001 | Định lại nhóm máu tại giường | Gói/ Túi/ Hộp gồm 2 test dùng để xét nghiệm nhóm máu A, B, O,... tại giường bệnh xác nhận sự tương thích nhóm máu. | SERAFOL ABO | Serafol ABO | 3006 | Sifin Diagnostics GmbH - Đức | Gói/ Túi/ Hộp | 400
2 | VT124P08002 | Đồng hồ oxy | Sản phẩm gồm: Đồng hồ đo lượng oxy trong bình, cột đo lưu lượng khí oxy ra, bình tạo ẩm khí oxy, dây thở. | Đồng hồ oxy | JM8402 |  | Ningbo Jmao Medical Equipment Co., Ltd -Trung Quốc | Bộ | 20
3 | VT124P08003 | Đè lưỡi gỗ | Chất liệu: gỗ, tiệt trùng | Que đè lưỡi gỗ Tanaphar | ĐLG.TNP |  | Tanaphar - Việt Nam | Cái | 60000
4 | VT124P08004 | Giấy in máy điện tim 6 cần 112mm | Giấy sọc lưới, kích thước 112mm x ≥ 27m | Giấy điện tim 6 cần | 112mm x 27m | 4823 | Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd-Trung Quốc | Cuộn | 200
5 | VT124P08005 | Giấy in máy điện tim 6 cần 110mm x 140mm | Giấy trắng không sọc, kích thước 110mm x 140mm, ≥ 143 tờ/ xấp. | Giấy điện tim 6 cần | 110mm x 140mm x 200sh | 4823 | Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd-Trung Quốc | Xấp | 200
6 | VT124P08006 | Giấy điện tim 12 cần 215mm | Giấy sọc lưới, kích thước 215mm x ≥ 30m | Giấy điện tim 12 cần | 215mm x 30m | 4823 | Tianjin Grand Paper Industry Co., Ltd-Trung Quốc | Cuộn | 120
7 | VT124P08007 | Lưỡi dao mổ sử dụng một lần số 10 | Chất liệu lưỡi dao: Thép không gỉ/ Thép carbon không gỉ | Dao mổ | 10# | 9018 | Huaian Helen Medical Instrument Co., Ltd - Trung Quốc | Cái | 1000
8 | VT124P08008 | Lưỡi dao mổ sử dụng một lần số 11 | Chất liệu lưỡi dao: Thép không gỉ/ Thép carbon không gỉ | Dao mổ | 11# | 9018 | Huaian Helen Medical Instrument Co., Ltd - Trung Quốc | Cái | 200
9 | VT124P08009 | Miếng dán điện cực tim | Cảm biến Ag/AgCl, chất kết dính Hydro-gel | Điện cực tim (T716) | T716 | 9018 | Bio Protech Inc. - Trung Quốc | Cái | 600
10 | VT124P08010 | Tấm lót sản khoa | Kích thước: ≥ 40cm x ≥ 60cm | Tấm lót y tế (tấm lót sản) 40 *60 cm | NM 19 | 9018 | Nhật Minh-Việt Nam | Cái | 1200
11 | VT124P08011 | Kẹp rốn | Chất liệu: nhựa PP, tiệt trùng | Kẹp rốn | KR.TNP | 9018 | Tanaphar - Việt Nam | Cái | 1200
12 | VT124P08012 | Túi đo lượng máu sau sinh | Chất liệu: nhựa PE, dung tích ≥ 2000ml | Túi đo lượng máu sau sinh | NM00 | 3926 | Nhật Minh-Việt Nam | Cái | 1200
13 | VT124P08013 | Túi đựng nước tiểu | Dung tích 2000ml, tiệt trùng | Túi đựng nước tiểu | TNT | 3926 | MPV - Việt Nam | Cái | 600
14 | VT124P08014 | Lam kính nhám | Lam nhám, kích thước: 25,4 x 76,2 mm, Dày 1-1,2 mm. Hộp ≥ 72 miếng | Lam kính 7105 | 7105 | 9018 | Greetmed - Trung Quốc | Hộp | 20
15 | VT124P08015 | Lam kính trơn | Lam trơn, kích thước: 25,4 x 76,2 mm, Dày 1-1,2 mm. Hộp ≥ 72 miếng | Lam kính 7102 | 7102 | 9018 | Greetmed - Trung Quốc | Hộp | 20
16 | VT124P08016 | Huyết áp ống nghe (người lớn + trẻ em) | Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg. Độ chính xác ± 3mmHg, có kiểm định. | Máy đo huyết áp người lớn | No.500 | 9018 | Kenzmedico Co., Ltd - Nhật Bản | Bộ | 50
17 | VT124P08017 | Ampu bóp bóng giúp thở trẻ em | Chất liệu: nhựa PVC | Ampu bóp bóng giúp thở trẻ em | GT012-300C | 9020 | Greetmed - Trung Quốc | Cái | 10
18 | VT124P08018 | Ampu bóp bóng giúp thở người lớn | Chất liệu: nhựa PVC | Ampu bóp bóng giúp thở người lớn | GT012-300C | 9020 | Greetmed - Trung Quốc | Cái | 20
Tổng cộng 114 mặt hàng
Note on C70: Admin: Kết quả trúng thầu chia ra 3 kích cỡ 6,5, 7, 7,5