## MauBG
Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ, chúng tôi … báo giá thiết bị điện, nước như sau:
1. Báo giá thiết bị điện, nước và dịch vụ liên quan
Stt | Danh mục thiết bị | Tên thương mại | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất | Mã HS | Năm sản xuất | Xuất xứ | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Chi phí cho các dịch vụ liên quan (nếu có) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có) | Thành tiền (đồng)
1 | [11 empty] | 0
Tổng cộng | [11 empty] | 0
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng … ngày kể từ ngày tháng năm 2025.
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; Không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị điện, nước nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
…, ngày tháng năm 2025
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất/nhà cung cấp

## DanhMuc
Phụ lục 1 - DANH MỤC THIẾT BỊ ĐIỆN, NƯỚC MỜI BÁO GIÁ
Kèm theo Công văn số:058/BV-BVĐK ngày 22 tháng 10 năm 2025
STT | TÊN THIẾT BỊ | Đơn vị tính | Số lượng | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn tối thiểu hoặc tương đương
I. Thiết bị điện
1 | Aptomat 1 pha 40A | Cái | 5 | Loại: CB cóc Panasonic BS1114TV 40A 1.5kA 2P 220V
2 | Aptomat 1 pha 30A | Cái | 5 | Loại: CB cóc Panasonic BS1113TV 30A 1.5kA 2P 220V
3 | Aptomat 3 pha 80A | Cái | 5 | Loại: MCB Panasonic BBD30803CHV 80A 10kA 3P
4 | Mặt 4 công tắc | Cái | 5 | Loại: dành cho 4 thiết bị Panasonic hoặc tương đương
Chất liệu: nhựa
5 | Mặt 2 công tắc | Cái | 5 | Loại: Mặt dành cho 2 thiết bị Panasonic hoặc tương đương
Chất liệu: nhựa
6 | Mặt 2 công tắc 4 lỗ | Cái | 5 | Loại: Mặt 02 công tắc, 4 lỗ cắm điện
Dòng điện: 16A
Chất liệu: Nhựa Polycarbonate
Màu sắc: Trắng
Kiểu dáng: Vuông bo góc
7 | Mặt 1 công tắc 1 lỗ | Cái | 5 | Loại: Mặt 01 công tắc, 1 lỗ cắm điện
Dòng điện: 16A
Chất liệu: Nhựa Polycarbonate
Màu sắc: Trắng
Kiểu dáng: Vuông bo góc
8 | Băng keo đen | Cuộn | 5 | Loại: Băng keo cách điện
Chịu được nhiệt độ từ -18ºC đến 105ºC
Kích thước: 16mm x 20.1m
Màu: Đen
9 | Hộp nổi | Cái | 20 | Loại: đế nổi đơn dùng cho 1, 2, 3 thiết bị
Kích thước: 120x70x35mm
Chất liệu: nhựa chống cháy
10 | Mặt aptomat | Cái | 5 | Mặt cho CB cóc panasonic
11 | Dây điện 4.0 mm | Cuộn | 1 | Loại: dây điện đôi, ruột đồng, có 2 lớp vỏ bọc cách điện
Đơn vị tính: Mét
Mặt cắt danh nghĩa: 4.0 mm2
Chiều dày cách điện: 1.0 mm
Chiều dài 1 cuộn: 100m/ cuộn
12 | Dây điện 2.5 mm | Cuộn | 1 | Loại: dây điện đôi, ruột đồng, có 2 lớp vỏ bọc cách điện.
Mặt cắt danh nghĩa: 2 x 2.5 mm2 .
Chiều dày cách điện: 0.8 mm2
Chiều dài 1 cuộn: 100m/ cuộn
13 | Bóng đèn 1.2m | Cái | 20 | Loại: Bóng đèn Led tuýp thủy tinh
Công suất: 18W
Quang thông: 1800Lm
Kích thước: 1200mm
Điện áp: 220V
14 | Bóng đèn 0.6m | Cái | 10 | Loại: Bóng đèn Led tuýp thủy tinh
Công suất: 10W
Quang thông: 900Lm
Kích thước bóng: 600mm
Điện áp: 220V
15 | Bóng Led 50W | Cái | 10 | Loại: Bóng đèn Led trụ thủy tinh
Công suất: 50W
Quang thông: 5500Lm
Kích thước bóng: 140x225 mm
Điện áp: 220V
16 | Bóng Led 20W | Cái | 10 | Loại: Bóng đèn Led trụ thủy tinh
Công suất: 20W
Quang thông: 2100Lm
Kích thước bóng: 81x143 mm
Điện áp: 220V
17 | Bóng Led 15W | Cái | 10 | Loại: Bóng đèn Led tròn thủy tinh
Công suất: 15W
Quang thông: 1500Lm
Kích thước bóng: 80x155 mm
Điện áp: 220V
18 | Quạt treo tường | Cái | 5 | Loại: quạt treo tường, 1 dây giật
Điện áp: 220VAC
Công suất: 47W
Đường kính cánh: 39cm
Điều khiển: 1 dây giật
Cánh quạt: 3 lá
19 | Quạt trần đảo | Cái | 5 | Loại: quạt đảo trần
Điện áp: 220VAC
Công suất: 47W
Đường kính cánh: 40cm
Điều khiển: hộp số
20 | Nẹp vuông 4 phân | Cây | 10 | Loại: nẹp điện vuông
Kích thước: 4cm
Chiều dài: ≥ 160cm
21 | Nẹp vuông 2 phân | Cây | 10 | Loại: nẹp điện vuông
Kích thước: 2 cm
Chiều dài: ≥ 160cm
22 | Ống ruột gà | Cuộn | 1 | Loại: Ruột gà đàn hồi tự chống cháy
Chất liệu: nhựa chống cháy PVC
Màu: trắng
Chiều dài: phi 20, dài 50m
23 | Đinh thép 2p3 | Hộp | 10 | Loại: Đinh thép đóng tường
Kích thước: 2p3
24 | Vít | Bịch | 1 | Loại: Vít bắt tắc kê
Kích thước: 3p
Số lượng: 100 con/ bịch
25 | Dây rút 20 phân | Bịch | 1 | Loại: dây rút nhựa
Màu: Trắng
Kích thước: dài 20 cm
Số lượng: 100 sợi/ bịch
II. Thiết bị nước
1 | Rumirê 21 | Cái | 10 | Loại: vòi nước gắn tường
Chế độ: nước lạnh
Chất liệu: inox 304
Kích thước: phù hợp với răng trong Ø21
2 | Rumirê 27 | Cái | 10 | Loại: vòi nước gắn tường
Chế độ: nước lạnh
Chất liệu: inox 304
Kích thước: phù hợp với răng trong Ø27
3 | Vòi lavabo | Cái | 10 | Loại: vòi lavabo lạnh
Chất liệu: inox 304
4 | Dây cấp nước | Cái | 10 | Loại: dây cấp nước có 2 đầu tán thau Ø21
Kích thước: 50cm
Chất liệu: nhựa
5 | Nút bít ren trong 21 | Cái | 5 | Loại: Nút bít răng trong Ø21
Chất liệu: nhựa
6 | Nút bít ren ngoài 21 | Cái | 5 | Loại: Nút bít răng ngoài Ø21
Chất liệu: nhựa
7 | Cao su non | Cuộn | 10 | Loại: PTFE trắng thường (0.075mm)
Chiều dài: 10 m
8 | Bộ xả lavabô | Cái | 10 | Loại: thiết kế dùng cho chậu có lỗ xả tràn
Chất liệu: Đầu bộ xả được làm từ Inox, ở giữa có lọc rác chống hôi, thân nhựa ABS dẻo, có thể kéo giãn dài từ 43 đến 83cm. Tùy chỉnh đường dẫn theo mọi hướng, thuận tiện và linh hoạt.
9 | Bộ nhấn xả bồn cầu 2 nút | Cái | 5 | Kiểu: 02 nút nhấn xả (1 xả nửa két và 1 xả toàn phần)
Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp, chống lão hoá, chống ăn mòn
10 | Bộ nhấn xả bồn cầu 1 nút | Cái | 5 | Kiểu: 01 nút nhấn xả (xả 1 chế độ)
Chất liệu: Nhựa ABS, PP hoặc POM cao cấp, chống lão hoá, chịu va đập
11 | Ống nhựa pvc 42 | Cây | 5 | Loại: ống nhựa PVC Ø42
Kích thước: cây 4m
12 | Ống nhựa pvc 27 | Cây | 5 | Loại: ống nhựa PVC Ø27
Kích thước: cây 4m
13 | Ống nhựa pvc 21 | Cây | 5 | Loại: ống nhựa PVC Ø21
Kích thước: cây 4m
14 | Co trơn 42 | Cái | 10 | Loại: co góc 90º
Kích thước: Ø42
Chất liệu: nhựa PVC
15 | Co trơn 27 | Cái | 10 | Loại: co góc 90º
Kích thước: Ø27
Chất liệu: nhựa PVC
16 | Co trơn 21 | Cái | 10 | Loại: co góc 90º
Kích thước: Ø21
Chất liệu: nhựa PVC
17 | Lơ 42 | Cái | 5 | Loại: co góc 45º
Kích thước: Ø42
Chất liệu: nhựa PVC
18 | Lơ 27 | Cái | 5 | Loại: co góc 45º
Kích thước: Ø27
Chất liệu: nhựa PVC
19 | Lơ 21 | Cái | 5 | Loại: co góc 45º
Kích thước: Ø21
Chất liệu: nhựa PVC
20 | Co ren trong 42 | Cái | 5 | Loại: co góc 90º có 1 đầu răng trong thau Ø42
Chất liệu: nhựa PVC
21 | Co ren trong 27 | Cái | 5 | Loại: co góc 90º có 1 đầu răng trong thau Ø27
Chất liệu: nhựa PVC
22 | Co ren trong 21 | Cái | 5 | Loại: co góc 90º có 1 đầu răng trong thau Ø21
Chất liệu: nhựa PVC
23 | Co ren ngoài 42 | Cái | 5 | Loại: co góc 90º có 1 đầu răng ngoài thau Ø42
Chất liệu: nhựa PVC
24 | Co ren ngoài 27 | Cái | 5 | Loại: co góc 90º có 1 đầu răng ngoài thau Ø27
Chất liệu: nhựa PVC
25 | Co ren ngoài 21 | Cái | 5 | Loại: co góc 90º có 1 đầu răng ngoài thau Ø21
Chất liệu: nhựa PVC