## Phụ lục 1 - Danh mục thiết bị
Phụ lục 1
DANH MỤC THIẾT BỊ
Kèm theo Yêu cầu báo giá số /BV-BMT ngày 23 tháng 10 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ
Stt | Danh mục | Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng
1 | Máy đốt điện da liễu | - Cấu hình máy: + Thông số: Tần số làm việc ≥ 1,6 MHz; Nguồn AC120V – 230V, 50Hz / 60Hz; Bảo vệ Class 1, Type CF hoặc tương đương. + Tính năng: Cắt thuần ≥80W/ ≥200Ω; Cắt hỗn hợp ≥80W/ ≥100Ω; Đông tiếp xúc ≥50W / ≥100Ω; Đông lưỡng cực ≥40W / ≥100Ω. - Phụ kiện: Công tắc bàn đạp chân: 01 cái Tay dao điện đơn cực 2 nút bấm: 01 cái Tấm tiếp mát Silicone dùng nhiều lần: 01 cái Dây tiếp mát: 01 cái Tấm tiếp mát dùng 1 lần: 01 cái Bộ lưỡi dao: 01 bộ (tối thiểu ≥ 6 lưỡi cắt cho tay dao đơn cực) Có catalogue thiết bị và hướng dẫn sử dụng bằng tiếng việt kèm theo. | Cái | 1
2 | Bình phun nitơ lỏng | - Cấu hình máy: Bình phun có dung tích 350ml – 500ml, cao 215mm – 305mm, khối lượng khi chứa đầy Nitơ: 700 gram – 820 gram, khối lượng khi không chứa Nitơ: 490 gram – 590 gram, thời gian sử dụng cho một lần chiết Nitơ: ≥10 giờ. - Tính năng: Phun Nitơ lên vùng da bị tổn thương hoặc dùng để xóa đi các đốm, mụn cóc xuất hiện trên da. Có catalogue thiết bị và hướng dẫn sử dụng bằng tiếng việt kèm theo. | Cái | 1

## Mẫu Báo giá
Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ, chúng tôi … báo giá thiết bị như sau:
1. Báo giá cho các thiết bị và dịch vụ liên quan (nếu có)
Stt | Danh mục thiết bị | Tên thương mại | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất | Mã HS | Năm sản xuất | Xuất xứ | Số lượng | Đơn vị tính | Đơn giá | Chi phí cho các dịch vụ liên quan (nếu có) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có) | Thành tiền (đồng) | Giá kê khai (nếu có) | Mã kê khai (nếu có)
1 | [11 empty] | 0
2 | [11 empty] | 0
3 | [11 empty] | 0
4 | [11 empty] | 0
5 | [11 empty] | 0
6 | [11 empty] | 0
7 | [11 empty] | 0
8 | [11 empty] | 0
9 | [11 empty] | 0
10 | [11 empty] | 0
Tổng cộng | [11 empty] | 0
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng … ngày kể từ ngày 02 tháng 11 năm 2023.
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; Không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
…, ngày tháng năm 2023
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất/nhà cung cấp