Phụ lục 1

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ

Kèm theo Thư mời báo giá số        /TM-BV ngày       tháng 5 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ

| Stt | Tên tài sản | Cấu hình kỹ thuật chung | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy theo dõi sản khoa (Máy Monitor sản khoa) | - Sử dụng nguồn điện 100-240V (50-60Hz) - Màn hình quan sát ≥ 7 inch - FRH đôi, dải đo 50-210 BPM sai số dưới 2BPM , tần số sóng siêu âm 1,0 Mhz. - Có chức năng phân tich CTG. - Có chức năng in tự động kèm kiểm soát tốc độ in. - Pin lưu trữ thời gian ≥ 2 giờ, thời gian dùng ≥ 1 giờ. - Có phụ kiện kèm theo máy: cực dò, thắt lưng cực dò, giấy in. | Cái | 1 |

Phụ lục 2

MẪU BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Kèm theo Thư mời báo giá số          /TM-BV ngày         tháng 5 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ

Tên Công ty : …

Địa chỉ : …

…, ngày … tháng 5 năm 2023

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ

Căn cứ Thư mời báo giá số          /TM-BV ngày         tháng 5 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ, chúng tôi xin gửi Báo giá trang thiết bị y tế như sau:

| Stt | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Model | Năm sản xuất | Hãng – Nước sản xuất | Hãng – Nước chủ sở hữu | Cấu hình kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Giá kê khai | Mã kê khai | Đơn giá chào | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Số tiền bằng chữ : … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu) |
| --- | --- |