## Phụ lục 1 - Danh mục thiết bị
Phụ lục 1
DANH MỤC THIẾT BỊ
Kèm theo Yêu cầu báo giá số /BV-BMT ngày tháng 8 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ
Stt | Mã hàng | Danh mục | Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật | Số lượng | Đơn vị tính
1 | BOTB04 | Băng bột bó 6 inches | Chất liệu: Làm từ bột thạch cao, lớp gạc 100% cotton. Kích thước: 15cm x ≥ 4,5m | 120 | Cuộn
2 | BANG05 | Băng keo lụa y tế | Chất liệu: Vải lụa, phủ keo Acrylic hoặc kẽm oxyd không gây kích ứng da; Kích thước 5cm x 5m | 160 | Cuộn
3 | OMNI02 | Bơm tiêm dùng cho máy tiêm điện tự động 50ml | Bơm tiêm nhựa không kim, tiệt trùng, có đầu khóa vặn xoắn luer lock, có vòng kép để rút thuốc và tiêm thuốc | 60 | Cái
4 | BOMT30 | Bơm tiêm sử dụng một lần 10 ml | Bơm tiêm liền kim dùng một lần, tiệt trùng | 12000 | Cái
5 | BONG02 | Bông không hút nước | Không thấm nước | 5 | Kg
6 | BONG04 | Bông y tế hút nước | Thấm nước | 30 | Kg
7 | CHID08 | Chỉ khâu không tiêu số 2/0 (Chỉ không tan) | Chỉ đơn sợi polyamide chiều dài ≥ 75cm, kim tam giác dài ≥ 24mm | 72 | Tép
8 | DAFI02 | Chỉ khâu không tiêu số 3/0 (Chỉ không tan) | Chỉ đơn sợi polyamide chiều dài ≥ 75cm, kim tam giác dài ≥ 24mm | 48 | Tép
9 | DAFI03 | Chỉ khâu không tiêu số 4/0 (Chỉ không tan) | Chỉ tan đơn sợi polyamide dài ≥ 75cm, kim tam giác dài ≥ 19mm | 36 | Tép
10 | CHIT03 | Chỉ tan tự nhiên cỡ số 1/0 | Chỉ đơn sợi có tẩm muối chromic, chiều dài chỉ ≥ 75cm, kim tròn 1/2c, dài ≥ 40mm | 120 | Tép
11 | TRUS01 | Chỉ tan tự nhiên cỡ số 2/0 | Chỉ đơn sợi có tẩm muối chromic, chiều dài chỉ ≥ 75cm, kim tròn 1/2c, dài ≥ 26mm | 72 | Tép
12 | CHIP03 | Chỉ khâu tiêu chậm số 1/0 | Chỉ đa sợi polyglactin 910 chiều dài ≥ 90cm, kim tròn dài ≥ 40mm | 60 | Tép
13 | CHIP04 | Chỉ khâu tiêu chậm số 2/0 | Chỉ đa sợi polyglactin 910 chiều dài ≥ 75cm, kim tròn dài ≥ 26mm | 60 | Tép
14 | CHIL05 | Chỉ khâu tiêu chậm số 3/0 | Chỉ đa sợi polyglactin 910 chiều dài ≥ 75cm, kim tròn dài ≥ 26mm | 20 | Tép
15 | DAUC04 | Đầu col 200µl | Chất liệu: Nhựa PP, không lọc | 3000 | Cái
16 | DAUC02 | Đầu col 1000µl | Chất liệu: Nhựa PP, không lọc | 9000 | Cái
17 | DAYH01 | Sonde hút đờm số 16 | Chất liệu: nhựa PVC, màu sắc trong suốt, tiệt trùng. | 30 | Cái
18 | SOND11 | Sonde hút đờm số 18 | Chất liệu: nhựa PVC, màu sắc trong suốt, tiệt trùng. | 20 | Cái
19 | DAYH02 | Sonde hút đờm số 8 | Chất liệu: nhựa PVC, màu sắc trong suốt, tiệt trùng. | 50 | Cái
20 | MINI02 | Dây nối dài dùng trong truyền dịch, bơm thuốc | Chất liệu dây: PVC không chứa DEHP, chiều dài ≥ 140cm, có đầu nối luer lock | 60 | Cái
21 | DAYT20 | Dây thở oxy 2 nhánh người lớn | Chất liệu: PVC, chiều dài dây dẫn ≥ 2m | 300 | Cái
22 | DAYT17 | Dây truyền máu | Chiều dài dây ≥ 150cm, màng lọc tiểu phân khoảng 200µm, Chất liệu dây: PVC, không chứa DEHP, không có chất gây sốt. | 120 | Bộ
23 | GACP07 | Gạc phẫu thuật tiệt trùng | Kích thước: 30cm x 40cm x 6 lớp | 400 | Miếng
24 | GACH01 | Gạc y tế không tiệt trùng | Khổ 0,8m | 2000 | Mét
25 | GANG21 | Găng khám S | Cỡ S; Có bột | 10000 | Đôi
26 | GANG24 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng 6,5 | Cỡ số 6,5; Có bột | 2000 | Đôi
27 | GIAY14 | Giấy in máy điện tim | Giấy sọc lưới, kích thước 112mm x ≥ 27m | 20 | Cuộn
28 | THUN01 | Hộp giấy đựng vật sắc nhọn y tế | Chất liệu: Carton 2 mặt phủ màng PE, dung tích 5 lít | 100 | Cái
29 | KIMC16 | Kim châm cứu dùng một lần số 7 | Thân kim bằng thép không gỉ, tiệt trùng. Kích cỡ 0,3 x 75mm | 1200 | Cái
30 | KIMC10 | Kim chích máu | Làm bằng thép không gỉ, tiệt trùng | 900 | Cái
31 | BAOT04 | Mũ phẫu thuật nữ | Chất liệu: làm từ vải không dệt, đóng túi riêng và được tiệt trùng | 1200 | Cái
32 | ONGN09 | Ống nghiệm Edta K2 | Ống nhựa PP, thể tích 2ml | 10000 | Cái
33 | ONGN11 | Ống nghiệm Heparin | Ống nhựa PP, thể tích 1ml | 7200 | Cái
34 | SOND17 | Ống thông tiểu 1 nhánh số 18 | Chất liệu: Cao su tự nhiên có phủ silicone, cỡ số 18 | 30 | Cái
35 | SOND19 | Ống thông tiểu 1 nhánh số 8 | Chất liệu: Cao su tự nhiên có phủ silicone, cỡ số 8 | 30 | Cái
36 | ONGT09 | Ống thông tiểu 2 nhánh số 14 | Chất liệu: Cao su tự nhiên có phủ silicone, cỡ số 14 | 50 | Cái
37 | ONGT05 | Ống thông tiểu 2 nhánh số 16 | Chất liệu: Cao su tự nhiên có phủ silicone, cỡ số 16 | 50 | Cái
38 | ONGT10 | Ống thông tiểu 2 nhánh số 18 | Chất liệu: Cao su tự nhiên có phủ silicone, cỡ số 18 | 30 | Cái
39 | TAMN03 | Tấm lót sản khoa | Kích thước: ≥ 40cm x ≥ 60cm, tiệt trùng | 300 | Cái
40 |  | Vít xương cứng 4,5mm x 40mm | Chất liệu: Thép không gỉ, đường kính 4,5mm, dài 40mm ± 1mm | 50 | Cái

## Mẫu Báo giá
Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ, chúng tôi … báo giá thiết bị như sau:
1. Báo giá cho các thiết bị và dịch vụ liên quan (nếu có)
Stt | Danh mục thiết bị | Tên thương mại | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất | Mã HS | Năm sản xuất | Xuất xứ | Số lượng | Đơn giá | Chi phí cho các dịch vụ liên quan (nếu có) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có) | Thành tiền (đồng) | Giá kê khai | Mã kê khai
1 | [10 empty] | 0
2 | [10 empty] | 0
3 | [10 empty] | 0
4 | [10 empty] | 0
5 | [10 empty] | 0
6 | [10 empty] | 0
7 | [10 empty] | 0
8 | [10 empty] | 0
9 | [10 empty] | 0
10 | [10 empty] | 0
11 | [10 empty] | 0
12 | [10 empty] | 0
13 | [10 empty] | 0
14 | [10 empty] | 0
15 | [10 empty] | 0
16 | [10 empty] | 0
17 | [10 empty] | 0
18 | [10 empty] | 0
19 | [10 empty] | 0
20 | [10 empty] | 0
21 | [10 empty] | 0
22 | [10 empty] | 0
23 | [10 empty] | 0
24 | [10 empty] | 0
25 | [10 empty] | 0
Tổng cộng | [10 empty] | 0
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng … ngày kể từ ngày 21 tháng 8 năm 2023.
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; Không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
…, ngày tháng năm 2023
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất/nhà cung cấp