## MauBG
Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ, chúng tôi … báo giá thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá Thiết bị y tế và dịch vụ liên quan
Stt | Danh mục thiết bị | Tên thương mại | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất | Mã HS | Năm sản xuất | Xuất xứ | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Chi phí cho các dịch vụ liên quan (nếu có) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có) | Thành tiền (đồng)
1 | [11 empty] | 0
Tổng cộng | [11 empty] | 0
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng … ngày kể từ ngày tháng năm 2025.
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; Không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
…, ngày tháng năm 2025
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất/nhà cung cấp

## DanhMuc
Phụ lục 1 - DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ MỜI BÁO GIÁ
Kèm theo Công văn số: /BV-BMT ngày tháng năm 2025
STT | Tên hàng hóa | Đặc tính thông số kỹ thuật cơ bản | ĐVT | Số lượng
1 | Máy xét nghiệm miễn dịch | Bộ máy xét nghiệm miễn dịch, phụ kiện kèm theo. Bộ hoá chất lắp đặt tiêu chuẩn. Hướng dẫn sử dụng đi kèm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. Sản xuất từ 2024 trở về sau. Công suất: ≥ 150 test/ giờ. Thông số đo được: Chỉ dấu tim mạch; Chức năng tuyến giáp; Tiểu đường; Tổn thương thận; Sinh sản; Đông máu; Viêm nhiễm; Ung bướu;... Màn hình cảm ứng LCD ≥ 10 inch. Số kênh xét nghiệm ≥ 10 kênh. Tự động ủ và đọc. Tích hợp máy in nhiệt, hỗ trợ kết nối máy in ngoài. Kết nối phần mềm: Kết nối được với phần mềm xét nghiệm LIS/ HIS. Khay thải: Có khay thải, test được đẩy ra ngoài vào khay thải khi kết thúc xét nghiệm. | Bộ | 1

## MauNY
Phụ lục 2
Tên cơ sở sản xuất/ kinh doanh:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
BẢNG NIÊM YẾT GIÁ
Stt | Tên, chủng loại thiết bị y tế (1) | Cấu hình, tính năng kỹ thuật của thiết bị y tế (2) | Hãng, nước sản xuất (3) | Hãng, nước chủ sở hữu (4) | Đơn vị tính (5) | Giá niêm yết của thiết bị y tế (6) | Ngày niêm yết (7) | Hiệu lực (8) | Ghi chú (9)
1
2
…
- Giá niêm yết của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong bảng niêm yết giá là trung thực.
…, ngày … tháng … năm 2025
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất/nhà cung cấp (10)