## PLTDGBS
DANH MỤCVẬT TƯ, HÓA CHẤT THẬN NHÂN TẠO NĂM 2024 ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ
Kèm theo Công văn số: /TM-BV ngày 27/6/2024
STT | Mã số | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Đặc tính thông số kỹ thuật | Hãng - Nước sản xuất | Mã kê khai | ĐVT | Số lượng
1 | TH124P0001 | Bộ dây lọc máu thận nhân tạo + dây truyền dịch + túi nước tiểu | Bộ dây chạy thận nhân tạo 4 in 1 | Bộ dây chạy thận nhân tạo gồm các phần: - Dây lọc máu: Dây động mạch và dây tĩnh mạch, đi kèm bộ dây có phin lọc khí Transducer Protector. - Dây truyền dịch: chiều dài ≥150cm, đường dây truyền nối liền bầu có gắn khóa điều chỉnh giọt. - Túi đựng nước tiểu: thể tích ≥ 2.000ml. Bộ dây tương thích với nhiều loại máy chạy thận. | Công ty tnhh công nghệ y tế Perfect Việt Nam |  | Bộ | 16300
2 | TH124P0002 | Kim lọc thận nhân tạo | Kim chạy thận - A.V. Fistula Needle 17G | Chất liệu kim: thép không gỉ, có phủ silicon, có lỗ vát phía sau, cánh kim có thể xoay; cỡ kim 17G; chất liệu dây: PVC, không chứa DEHP, dây dẫn dài 20-30cm có khóa, có đầu nối phù hợp với dây lọc máu. | Vital Healthcare SDN. BHD;Malaysia |  | Cái | 32600
3 | TH124P0003 | Quả lọc thận nhân tạo | DIACAP PRO 16L | Màng lọc low flux hoặc cao hơn. Chất liệu màng lọc: Polysulfone/ Polyethersulfone/ Helixone, diện tích màng lọc ≥ 1,6 m², hệ số siêu lọc ≥ 14ml/h/mmHg. Tiệt khuẩn bằng hơi nước hoặc tia gamma. | B. Braun Avitum Saxonia GmbH - Đức |  | Cái | 2800
4 | TH124P0004 | Dung dịch sát khuẩn, khử trùng quả lọc thận nhân tạo | MDT PLUS 4 COLD STERILANT | Thành phần: - Peracetic acid 4%-5% - Hydrogen peroxide 19%-26% - Acetic acid 9%-15% - Nước 54%-68%. | Thai Peroxide Company Limited - Thái Lan |  | Lít | 200
5 | TH124P0005 | Dung dịch lọc thận acetat | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-1A(Acide) | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc. Trong 1.000 ml dung dịch gồm: - Natri clorid: 161,4g - Kali clorid: 5,491g - Calci clorid: 9,745g - Magnesi clorid: 3,744g - Acid acetic băng: 8,847g Nước đạt tiêu chuẩn vừa đủ: 1.000 ml. Sử dụng tương thích với dung dịch lọc thận Bicarbonat. | Công ty TNHH B. Braun Việt Nam; Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng - Việt Nam |  | Lít | 81500
6 | TH124P0006 | Dung dịch lọc thận bicarbonat | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-1B (Bicarbonat) | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc. Trong 1.000 ml dung dịch gồm: - Natri clorid: 30,58g - Natri bicarbonat: 65,94g - Dinatri Edetat: 0,1g Nước đạt tiêu chuẩn vừa đủ: 1.000 ml. Sử dụng tương thích với dung dịch lọc thận Acetat. | Công ty TNHH B. Braun Việt Nam; Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng - Việt Nam |  | Lít | 114100
7 | TH124P0007 | Dung dịch khử trùng máy lọc thận | TRICARB C-50 | Dung dịch chứa acid citric có nồng độ 50% dùng để khử khuẩn, loại bỏ cặn canxi,…cho máy lọc thận. | B. Braun Medical Industries Sdn. Bhd. - Malaysia |  | Lít | 1500